## Leitungsübersicht
Klemmleiste | Klemme | L-Nummer | Leitungsname | Leitungstyp | Länge | Sicherung Nr | Sicherung Typ | Sicherung Bezeichnung
X1 | 29,30,31 | W04.2.2 | Zuleitung Küche Beleuchtung Spots Hightboard | NYM-J 5x1,5mm² |  | F04.2 | B16A | HWR u. Küche Beleuchtung + Dunstabzugshaube
X1 | 16,17,18 | W06.2.3 | Zuleitung Außenberiech Haus Außensteckdosen (Ring: Eingang Säule) | NYM-J 5x1,5mm² |  | F06.2 | B16A | Außenbereich Steckdosen
X6 | 45,46,47,48 | 10 | 0.1.1 - Kabel EG Rauchmelder Zweig Anfang ( Diele ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 49,50,51,52 | 11 | 0.2.0 - Kabel EG Küche Dunstabzug Stichleitung | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 53,54,55,56 | 12 | 0.1.2 - Kabel EG Rauchmelder Zweig Ende ( Wohnzimmer ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 57,58,59,60 | 13 | 0.3.1 - Kabel EG Wohnzimmer / Esszimmer Zweig Anfang ( Sofa Ecke ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 61,62,63,64 | 14 | 0.3.2 - Kabel EG Wohnzimmer / Esszimmer Zweig Ende ( Esszimmer BWM ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 65,66,67,68 | 15 | 0.4.1 - Kabel EG HWR / Küche Zweig Anfang ( Küche Tür Flur ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 69,70,71,72 | 16 | 0.4.2 - Kabel EG HWR / Küche Zweig Ende ( BWM HWR ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 73,74,75,76 | 17 | 0.5.1 - Kabel EG Diele / Gäste WC Zweig Anfang ( Diele GW ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 77,78,79,80 | 18 | 0.5.2 - Kabel EG Diele / Gäste WC Zweig Ende ( GWC ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 101,102,103,104 | 24 | 0.6.0 - FBHV - EG | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 105,106,107,108 | 25 | 0.7.0 - Kabel KG Büro Stichleitung | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 109,110,111,112 | 26 | 0.8.0 - Kabel KG Flur RM Stichleitung | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 113,114,115,116 | 27 | 0.9.0 - Kabel KG Lagerraum Stichleitung | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 117,118,119,120 | 28 | 0.10.0 - Kabel KG Technikraum RM Stichleitung | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 121,122,123,124 | 29 | 0.11.0 - Kabel KG Fitnessraum Stichleitung | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 125,126,127,128 | 30 | 0.12.0 - Kabel KG Waschkeller Stichleitung | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 129,130,131,132 | 31 | 0.13.0 - Kabel KG Flur | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 133,134,135,136 | 32 | 0.14.0 - KNX Linie 1 Zuleitung ( KG / EG ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 1,2,3,8 | 1 | 1.1.1 - Kabel OG Rauchmelder Zweig Anfang ( Ankleide ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 9,10,11,16 | 2 | 1.1.2 - Kabel OG Rauchmelder Zweig Ende ( Flur ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 17,18,19,20 | 3 | 1.2.1 - Kabel OG Flur Badezimmer Zweig Anfang ( Flur ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 21,22,23,24 | 4 | 1.2.2 - Kabel OG Flur Badezimmer Zweig Ende ( Badezimmer ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 25,26,27,28 | 5 | 1.3.1 - Kabel OG Kind 1 / 2 - Zweig Anfang ( Kind 1 ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 29,30,31,32 | 6 | 1.3.2 - Kabel OG Kind 1 / 2 - Zweig Ende ( Kind 2 ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 33,34,35,36 | 7 | 1.4.1 - Kabel OG Eltern Ankleide Zweig Anfang ( Ankleide ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 37,38,39,40 | 8 | 1.4.2 - Kabel OG Eltern Ankleide Zweig Ende ( Eltern Ost ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 97,98,99,100 | 23 | 1.4.0 - FBHV - OG | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 137,138,139,140 | 33 | 1.5.0 - KNX Linie 2 Zuleitung ( OG / Garage ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 41,42,43,44 | 9 | 2.1.0 - Bewegungsmelder Nord/West draußen | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 81,82,83,84 | 19 | 2.2.0 - Außen BWM Süd West | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 85,86,87,88 | 20 | 2.3.0 - Außen BWM Hof Ecke | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 89,90,91,92 | 21 | 2.4.0 - Außen BWM Eingang | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 93,94,95,96 | 22 | 2.5.0 - Dachboden Haus - Wetterstation | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X6 | 141,142,143,144 | 34 | 2.6.0 - KNX Linie 3 Zuleitung ( Außen ) | EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | - | - | -
X101 | 26,27,28 | W01.1.1 | Zuleitung Haus Dachboden KWL | NYM-J 5x1,5mm² |  | F01.1 | B16A | Haus Lüftungsanlage / Staubsauger / Unterdruckwächter
X101 | 29,30,31 | W01.1.2 | Zuleitung Unterdruckwächter | NYY-J 5x1,5mm² |  | F01.1 | B16A | Haus Lüftungsanlage / Staubsauger / Unterdruckwächter
X101 | 41 | W01.1.3 | Zuleitung Zentralstaubsauger | NYM-J 3x1,5mm² |  | F01.1 | B16A | Haus Lüftungsanlage / Staubsauger / Unterdruckwächter
X101 | 43 | W01.2.1 | Zuleitung Technikraum Steckdosen | NYM-J 3x1,5mm² |  | F01.2 | B16A | Technikraum Allg. Steckdosen
X101 | 32,33,34 | W01.2.2 | Pumpe Pumpensumpf | NYM-J 5x1,5mm² |  | F01.2 | B16A | Technikraum Allg. Steckdosen
X101 | 42 | W01.2.3 | Entkalkungsanlage | NYM-J 3x1,5mm² |  | F01.2 | B16A | Technikraum Allg. Steckdosen
X101 | 44,45,46 | W01.3.1 | CEE Steckdose 16A | NYM-J 5x1,5mm² |  | F01.3 | B16A | CEE Steckdose
X101 | 23,24,25 | W01.4.1 | Zuleitung Fußbodenheitzungsverteiler KG | NYM-J 5x1,5mm² |  | F01.4 | B16A | Fußbodenheizung
X101 | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | W01.4.2 | Zuleitung Fußbodenheitzungsverteiler EG | NYM-J 12x1,5mm² |  | F01.4 | B16A | Fußbodenheizung
X101 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | W01.4.3 | Zuleigung Fußbodenheizungsverteiler OG | NYM-J 12x1,5mm² |  | F01.4 | B16A | Fußbodenheizung
X101 | 39 | W01.4.4 | Zirkulationspumpe | H07V-U 3x1,5mm² |  | F01.4 | B16A | Fußbodenheizung
X101 | 22 | W01.5.1 | Technikraum Beleuchtung | NYM-J 3x1,5mm² |  | F01.5 | B16A | Technikraum Beleuchtung
X101 | 35,36,37 | W01.6.1 | Zuleitung Haus Dachboden Beleuchtung / Steckdosen | NYM-J 5x1,5mm² |  | F01.6 | B16A | Haus Dachboden Beleuchtung u. Steckdosen
X102 | 15 | W02.1.1 | Zuleitung Waschkeller Heizkörper | NYM-J 3x1,5mm² |  | F02.1 | B16A | Waschkeller Heizung
X102 | 9 | W02.2.1 | Zuleitung Waschkeller Trockner | NYM-J 3x2,5mm² |  | F02.2 | B16A | Waschkeller Trockner
X102 | 5 | W02.3.1 | Zuleitung Waschkeller Waschmaschine | NYM-J 3x2,5mm² |  | F02.3 | B16A | Waschkeller Waschmaschine
X102 | 1 | W02.4.1 | Zuleitung Waschkeller Beleuchtung | NYM-J 3x1,5mm² |  | F02.4 | B16A | Waschkeller / Lagerraum Beleuchtung
X102 | 22 | W02.4.2 | Zuleitung Lagerraum Beleuchtung | NYM-J 3x1,5mm² |  | F02.4 | B16A | Waschkeller / Lagerraum Beleuchtung
X102 | 26,27,28 | W02.5.1 | Zuleitung Lagerraum Steckdosen | NYY-J 5x1,5mm² |  | F02.5 | B16A | Waschkeller / Lagerraum Steckdosen
X102 | 2,3,4 | W02.5.2 | Zuleitung Waschkeller Steckdosen | NYY-J 5x1,5mm² |  | F02.5 | B16A | Waschkeller / Lagerraum Steckdosen
X102 | 6,7,8 | W02.6.1 | Zuleitung Fitnessraum Sauna | NYM-J 5x2,5mm² |  | F02.6 | B16A | Fitnessraum Sauna
X102 | 16,17,18 | W02.7.1 | Zuleitung Treppenkammer Steckdosen / Beleuchtung | NYY-J 5x1,5mm² |  | F02.7 | B16A | Treppenkammer
X102 | 19,20,21 | W02.8.1 | Zuleitung Flur UG Treppenbeleuchtung | NYM-J 5x1,5mm² |  | F02.8 | B16A | Fitnessraum / Flur UG Beleuchtung
X102 | 10 | W02.8.2 | Zuleitung Flur UG Beleuchtung | NYY-J 3x1,5mm² |  | F02.8 | B16A | Fitnessraum / Flur UG Beleuchtung
X102 | 14 | W02.8.3 | Zuleitung Fitnessraum Beleuchtung | NYY-J 3x1,5mm² |  | F02.8 | B16A | Fitnessraum / Flur UG Beleuchtung
X102 | 11,12,13 | W02.9.1 | Zuleitung Flur UG Steckdosen | NYY-J 5x1,5mm² |  | F02.9 | B16A | Fitnessraum / Flur UG Steckdosen
X102 | 23,24,25 | W02.9.2 | Zuleitung Fitnessraum Steckdosen | NYY-J 5x1,5mm² |  | F02.9 | B16A | Fitnessraum / Flur UG Steckdosen
X103 | 1,2,3 | W03.1.1 | Zuleitung Büro Beleuchtung | NYY-J 5x1,5mm² |  | F03.1 | B16A | Büro Beleuchtung
X103 | 4,5,6 | W03.2.1 | Zuleitung Büro Steckdosen Unterputz | NYY-J 5x1,5mm² |  | F03.2 | B16A | Büro Steckdosen
X103 | 7,8,9 | W03.2.2 | Büro Steckdosen Brüstungskanal | NYM-J 5x1,5mm² |  | F03.2 | B16A | Büro Steckdosen
X103 | 10,11,12 | W03.3.1 | Zuleitung Büro CEE 16A | NYM-J 5x1,5mm² |  | F03.3 | B16A | Büro CEE 16A
X104 | 23,24,25 | W04.1.1 | Zuleitung HWR Steckdosen | NYY-J 5x1,5mm² |  | F04.1 | B16A | HWR Steckdosen
X104 | 32,33,34 | W04.2.1 | Zuleitung Küche Beleuchtung Spots | NYY-J 5x1,5mm² |  | F04.2 | B16A | HWR u. Küche Beleuchtung + Dunstabzugshaube
X104 | 17,18,19 | W04.2.3 | Zuleitung Küche Dunstabzugshaube Licht (reserve) | NYY-J 5x1,5mm² |  | F04.2 | B16A | HWR u. Küche Beleuchtung + Dunstabzugshaube
X104 | 26,27,28 | W04.2.3 | Zuleitung Küche Dunstabzug | NYM-J 5x1,5mm² |  | F04.2 | B16A | HWR u. Küche Beleuchtung + Dunstabzugshaube
X104 | 20,21,22 | W04.2.4 | Zuleitung HWR Beleuchtung | NYY-J 5x1,5mm² |  | F04.2 | B16A | HWR u. Küche Beleuchtung + Dunstabzugshaube
X104 | 11,12,13 | W04.2.5 | Zuleitung Küche Ofen / Microwelle + Wärmeschublade / Dampfgahrer | NYM-J 5x2,5mm² | 10 | F04.3 | B16A | Küche Ofen/Micro,Wärmeschublade/ Dampfgarer
X104 | 5,6,7 | W04.4.1 | Zuleitung Küche Spühlmaschine / Quooker / res. | NYM-J 5x2,5mm² | 8 | F04.4 | B16A | Küche Spülmaschine, Quooker, res
X104 | 8,9,10 | W04.5.1 | Zuleitung Küche Kochfeld | NYM-J 5x2,5mm² |  | F04.5 | B16A | Küche Kochfeld
X104 | 14,15,16 | W04.6.1 | Zuleitung Küche Steckdosen Arbeitsplatte | NYM-J 5x2,5mm² |  | F04.6 | B16A | Küche Steckdosen Arbeitsplatte
X104 | 2,3,4 | W04.7.1 | Zuleitung Küche Beleuchtung Sockelleiste | NYM-J 5x1,5mm² |  | F04.7 | B16A | Küche Steckdosen Allgemein
X104 | 35,36,37 | W04.7.2 | Zuleitung Küche Steckdosen Allg. (incl. Bel. Hängeschränke) | NYY-J 5x1,5mm² |  | F04.7 | B16A | Küche Steckdosen Allgemein
X104 | 1 | W04.8.1 | Zuleitung Küche Kühlschrank | NYM-J 3x1,5mm² |  | F04.8 | B16A | Küche Kühlschrank
X105 | 30,31,32 | W05.1.1 | Zuleitung Esszimmer Spots | NYY-J 5x1,5mm² |  | F05.1 | B16A | Wohn- / Esszimmer Beleuchtung
X105 | 23 | W05.1.2 | Zuleitung Esszimmer Hängelampe | NYY-J 3x1,5mm² |  | F05.1 | B16A | Wohn- / Esszimmer Beleuchtung
X105 | 1,2,3 | W05.1.3 | Zuleitung Wohnzimmer Spots | NYY-J 5x1,5mm² |  | F05.1 | B16A | Wohn- / Esszimmer Beleuchtung
X105 | 7 | W05.1.4 | Zuleitung Wohnzimmer Hängelampe | NYY-J 3x1,5mm² |  | F05.1 | B16A | Wohn- / Esszimmer Beleuchtung
X105 | 11,12,13 | W05.2.1 | Zuleitung Esszimmer Steckdosen Allg. | NYY-J 5x1,5mm² |  | F05.2 | B16A | Wohn- / Esszimmer Steckdosen
X105 | 14,15,16 | W05.2.2 | Zuleitung Wohnzimmer Steckdosen Allg. | NYY-J 5x1,5mm² |  | F05.2 | B16A | Wohn- / Esszimmer Steckdosen
X105 | 33,34,35 | W05.2.3 | Zuleitung Wohnzimmer Leinwand | NYM-J 5x1,5mm² |  | F05.2 | B16A | Wohn- / Esszimmer Steckdosen
X105 | 24,25,26 | W05.3.1 | Zuleitung Wohnzimmer Steckdosen TV | NYY-J 5x1,5mm² |  | F05.3 | B16A | Wohnzimmer Steckdosen TV
X105 | 8,9,10 | W05.4.1 | Zuleitung Diele Spots | NYY-J 5x1,5mm² |  | F05.4 | B16A | Diele / Gäste WC Beleuchtung
X105 | 39,40,41 | W05.4.2 | Zuleitung Diele Treppenbeleuchtung | NYM-J 5x1,5mm² |  | F05.4 | B16A | Diele / Gäste WC Beleuchtung
X105 | 17,18,19 | W05.4.3 | Zuleitung Gäste WC Beleuchtung | NYY-J 5x1,5mm² |  | F05.4 | B16A | Diele / Gäste WC Beleuchtung
X105 | 20,21,22 | W05.5.1 | Zuleitung Diele Steckdosen Allg. | NYY-J 5x1,5mm² |  | F05.5 | B16A | Diele / Gäste WC Steckdosen
X105 | 27,28,29,N | W05.5.2 | Zuleitung / Ansteuerung Diele Gong | NYM-J 5x1,5mm² |  | F05.5 | B16A | Diele / Gäste WC Steckdosen
X105 | 4,5,6 | W05.5.3 | Zuleitung Gäste WC Steckdosen + Spiegel | NYY-J 5x1,5mm² |  | F05.5 | B16A | Diele / Gäste WC Steckdosen
X105 | 57,58,59 | W05.6.1 | Zuleitung Rolladenmotor 2 HWR | NYY-J 5x1,5mm² |  | F05.6 | B16A | EG Rolladenmotoren
X105 | 51,52,53 | W05.6.2 | Zuleitung Rolladenmotor 3 Gäste WC | NYY-J 5x1,5mm² |  | F05.6 | B16A | EG Rolladenmotoren
X105 | 45,46,47 | W05.6.3 | Zuleitung Rolladenmotor 4 Diele | NYY-J 5x1,5mm² |  | F05.6 | B16A | EG Rolladenmotoren
X105 | 48,49,50 | W05.6.4 | Zuleitung Rolladenmotor 5 Wohnzimmer West | NYY-J 5x1,5mm² |  | F05.6 | B16A | EG Rolladenmotoren
X105 | 54,55,56 | W05.6.5 | Zuleitung Rolladenmotor 6 Wohnzimmer Süd | NYY-J 5x1,5mm² |  | F05.6 | B16A | EG Rolladenmotoren
X105 | 42,43,44 | W05.6.6 | Zuleitung Rolladenmotor 7 Esszimmer West | NYY-J 5x1,5mm² |  | F05.6 | B16A | EG Rolladenmotoren
X105 | 36,37,38 | W05.6.7 | Zuleitung Rolladenmotor 8 Esszimmer Süd | NYY-J 5x1,5mm² |  | F05.6 | B16A | EG Rolladenmotoren
X105 | 60,61,62 | W05.6.8 | Zuleitung Rolladenmotor 9 Küche | NYY-J 5x1,5mm² |  | F05.6 | B16A | EG Rolladenmotoren
X106 | 1,2,3 | W06.1.1 | Zuleitung Außenbereich Spots Dachüberstand EG | NYM-J 5x1,5mm² |  | F06.1 | B16A | Außenbereich Beleuchtung
X106 | 19,20,21 | W06.1.2 | Zuleitung Außenbereich Garage Spots Dachüberstand | NYM-J 5x1,5mm² |  | F06.1 | B16A | Außenbereich Beleuchtung
X106 | 4,5,6 | W06.1.3 | Zuleitung Außenbereich Spots Dachüberstand OG | NYM-J 5x1,5mm² |  | F06.1 | B16A | Außenbereich Beleuchtung
X106 | 13,14,15 | W06.1.4 | Zuleitung Außenbereich Loggia Beleuchtung Waagerechte Verschalung | NYY-J 5x1,5mm² |  | F06.1 | B16A | Außenbereich Beleuchtung
X106 | 22,23,24 | W06.2.1 | Zuleitung Außenbereich Garage Außensteckdosen | NYM-J 5x1,5mm² |  | F06.2 | B16A | Außenbereich Steckdosen
X106 | 10,11,12 | W06.2.2 | Zuleitung Außenbereich Haus Außensteckdosen (Ring: HWR) | NYM-J 5x1,5mm² |  | F06.2 | B16A | Außenbereich Steckdosen
X106 | 7,8,9 | W06.3.1 | Zuleitung Außenbereich Loggia Infrarotstrahler | NYY-J 5x2,5mm² |  | F06.3 | B16A | Loggia Infrarotstrahler
X107 | 40,41,42 | W07.1.1 | Zuleitung Ankleide Beleuchtung | NYY-J 5x1,5mm² |  | F07.1 | B16A | Ankleide / Flur Beleuchtung
X107 | 37,38,39 | W07.1.2 | Zuleitung Ankleide Schrankbeleuchtung | NYY-J 5x1,5mm² |  | F07.1 | B16A | Ankleide / Flur Beleuchtung
X107 | 28,29,30 | W07.1.3 | Zuleitung Flur OG Spots | NYY-J 5x1,5mm² |  | F07.1 | B16A | Ankleide / Flur Beleuchtung
X107 | 43,44,45 | W07.1.4 | Badezimmer Spots Haupt | NYM-J 5x1,5mm² |  | F07.1 | B16A | Ankleide / Flur Beleuchtung
X107 | 49,50,51 | W07.1.5 | Badezimmer Spots Wanne | NYY-J 5x1,5mm² |  | F07.1 | B16A | Ankleide / Flur Beleuchtung
X107 | 46,47,48 | W07.2.1 | Zuleitung Ankleide Steckdosen | NYY-J 5x1,5mm² |  | F07.2 | B16A | Ankleide / Flur Steckdosen
X107 | 25,26,27 | W07.2.2 | Zuleitung Flur OG Steckdosen | NYY-J 5x1,5mm² |  | F07.2 | B16A | Ankleide / Flur Steckdosen
X107 | 34,35,36 | W07.3.1 | Zuleitung Eltern Beleuchtung | NYY-J 5x1,5mm² |  | F07.3 | B16A | Eltern Beleuchtung
X107 | 31,32,33 | W07.4.1 | Zuleitung Eltern Steckdosen | NYY-J 5x1,5mm² |  | F07.4 | B16A | Eltern Steckdosen
X107 | 10,11,12 | W07.5.1 | Versorgung Rolladenmotor 11 Badezimmer Süd | NYY-J 5x1,5mm² |  | F07.5 | B16A | OG Rolladenmotoren
X107 | 19,20,21 | W07.5.2 | Versorgung Rolladenmotor 12 Flur OG Nord | NYY-J 5x1,5mm² |  | F07.5 | B16A | OG Rolladenmotoren
X107 | 4,5,6 | W07.5.3 | Versorgung Rolladenmotor 13 Flur OG Ost | NYY-J 5x1,5mm² |  | F07.5 | B16A | OG Rolladenmotoren
X107 | 13,14,15 | W07.5.4 | Versorgung Rolladenmotor 14 Ankleide | NYY-J 5x1,5mm² |  | F07.5 | B16A | OG Rolladenmotoren
X107 | 1,2,3 | W07.5.5 | Versorgung Rolladenmotor 15 Eltern | NYY-J 5x1,5mm² |  | F07.5 | B16A | OG Rolladenmotoren
X107 | 16,17,18 | W07.5.6 | Versorgung Rolladenmotor 16 Kind 2 | NYY-J 5x1,5mm² |  | F07.5 | B16A | OG Rolladenmotoren
X107 | 7,8,9 | W07.5.7 | Versorgung Rolladenmotor 17 Kind 1 | NYY-J 5x1,5mm² |  | F07.5 | B16A | OG Rolladenmotoren
X107 | 22,23,24 | W07.5.8 | Versorgung Rolladenmotor 18 Badezimmer Ost | NYY-J 5x1,5mm² |  | F07.5 | B16A | OG Rolladenmotoren
X108 | 1,2,3 | W08.1.2 | Zuleitung Kind 1 Beleuchtung | NYY-J 5x1,5mm² |  | F08.1 | B16A | Kind 1, Kind 2, Badezimmer Beleuchtung
X108 | 19,20,21 | W08.1.3 | Zuleitung Kind 2 Beleuchtung | NYY-J 5x1,5mm² |  | F08.1 | B16A | Kind 1, Kind 2, Badezimmer Beleuchtung
X108 | 7,8,9 | W08.2.1 | Zuleitung Badezimmer Steckdosen | NYY-J 5x1,5mm² |  | F08.2 | B16A | Badezimmer Steckdosen
X108 | 13,14,15 | W08.3.1 | Zuleitung Badezimmer Heizkörper | NYM-J 5x1,5mm² |  | F08.3 | B16A | Badezimmer Heizkörper
X108 | 4,5,6 | W08.4.1 | Zuleitung Kind 1 Steckdosen | NYY-J 5x1,5mm² |  | F08.4 | B16A | Kind 1 Steckdosen
X108 | 10,11,12 | W08.5.1 | Zuleitung Kind 2 Steckdosen | NYY-J 5x1,5mm² |  | F08.5 | B16A | Kind 2 Steckdosen
X500 | 33,34,35,36,37,38,39,40 |  | Fensterkontakte Fenster 1 HWR | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 17,18,19,20,21,22,23,24 |  | Fensterkontakte Fenster 2 Gäste WC | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | Fensterkontakte Fenster 3 Diele | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 57,58,59,60,61,62,63,64 |  | Fensterkontakte Fenster 4 Wohnzimmer West | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 49,50,51,52,53,54,55,56 |  | Fensterkontakte Fenster 5 Wohnzimmer Süd | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 25,26,27,28,29,30,31,32 |  | Fensterkontakte Fenster 6 Esszimmer West | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 9,10,11,12,13,14,15,16 |  | Fensterkontakte Fenster 7 Esszimmer Süd | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 41,42,43,44,45,46,47,48 |  | Fensterkontakte Fenster 8 Küche Süd | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 97,98,99,100,101,102,103,104 |  | Fensterkontakte Fenster 9 Badezimmer Ost | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 65,66,67,68,69,70,71,72 |  | Fensterkontakte Fenster 10/11 Flur Ost/Nord | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 113,114,115,116,117,118,119,120 |  | Fensterkontakte Fenster 12 Ankleide | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 73,74,75,76,77,78,79,80 |  | Fensterkontakte Fenster 13 Eltern | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 89,90,91,92,93,94,95,96 |  | Fensterkontakte Fenster 14 Kind 1 | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 105,106,107,108,109,110,111,112 |  | Fensterkontakte Fenster 15 Kind 2 | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 81,82,83,84,85,86,87,88 |  | Fensterkontakte Fenster 16 Badezimmer Süd | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 153,154,155,156,157,158,159,160 |  | Fensterkontakte Fenster 17 Büro | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 129,130,131,132,133,134,135,136 |  | Türkontakt HWR | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 121,122,123,124,125,126,127,128 |  | Türkontakt Diele | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X500 | 145,146,147,148,149,150,151,152 |  | Keller - Klingel Klingel Kabel | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X502 | 17,18,19,20,21,22,23,24 |  | Entkalkung Störungskontakt | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -
X503 | 9,10,11,12,13,14,15,16 |  | Pumpensumpf - Steuerleitung | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm |  | - | - | -