## Sicherungen
Sicherung | Typ | Kennwert | Bezeichnung
F00 | RCD/LS | 40A 30mA | KG Technikraum KNX / EDV
F00.1 | LS | B16A | KNX - Geräte Versorgung
F00.2 | LS | B16A | Versorgung REG Geräte Verteilung
F01 | RCD | 40A 30mA | KG Technikraum Heizung / Lüftung
F01.1 | LS | B16A | Haus Lüftungsanlage / Staubsauger / Unterdruckwächter
F01.2 | LS | B16A | Technikraum Allg. Steckdosen
F01.3 | LS | B16A | CEE Steckdose
F01.4 | LS | B16A | Fußbodenheizung
F01.5 | LS | B16A | Technikraum Beleuchtung
F01.6 | LS | B16A | Haus Dachboden Beleuchtung u. Steckdosen
F02 | RCD | 40A 30mA | KG Waschkeller, Sportraum, Flur, Lagerraum, Treppenkammer
F02.1 | LS | B16A | Waschkeller Heizung
F02.2 | LS | B16A | Waschkeller Trockner
F02.3 | LS | B16A | Waschkeller Waschmaschine
F02.4 | LS | B16A | Waschkeller / Lagerraum Beleuchtung
F02.5 | LS | B16A | Waschkeller / Lagerraum Steckdosen
F02.6 | LS | B16A | Fitnessraum Sauna
F02.7 | LS | B16A | Treppenkammer
F02.8 | LS | B16A | Fitnessraum / Flur UG Beleuchtung
F02.9 | LS | B16A | Fitnessraum / Flur UG Steckdosen
F03 | RCD | 40A 30mA | KG Büro
F03.1 | LS | B16A | Büro Beleuchtung
F03.2 | LS | B16A | Büro Steckdosen
F03.3 | LS | B16A | Büro CEE 16A
F04 | RCD | 40A 30mA | EG Küche, HWR
F04.1 | LS | B16A | HWR Steckdosen
F04.2 | LS | B16A | HWR u. Küche Beleuchtung + Dunstabzugshaube
F04.3 | LS | B16A | Küche Ofen/Micro,Wärmeschublade/ Dampfgarer
F04.4 | LS | B16A | Küche Spülmaschine, Quooker, res
F04.5 | LS | B16A | Küche Kochfeld
F04.6 | LS | B16A | Küche Steckdosen Arbeitsplatte
F04.7 | LS | B16A | Küche Steckdosen Allgemein
F04.8 | LS | B16A | Küche Kühlschrank
F05 | RCD | 40A 30mA | EG Wohnzimmer, Wohn TV, Flur, GWC, Rollos, Esszimmer
F05.1 | LS | B16A | Wohn- / Esszimmer Beleuchtung
F05.2 | LS | B16A | Wohn- / Esszimmer Steckdosen
F05.3 | LS | B16A | Wohnzimmer Steckdosen TV
F05.4 | LS | B16A | Diele / Gäste WC Beleuchtung
F05.5 | LS | B16A | Diele / Gäste WC Steckdosen
F05.6 | LS | B16A | EG Rolladenmotoren
F06 | RCD | 40A 30mA | EG Außenbereich mit Hauskontakt
F06.1 | LS | B16A | Außenbereich Beleuchtung
F06.2 | LS | B16A | Außenbereich Steckdosen
F06.3 | LS | B16A | Loggia Infrarotstrahler
F07 | RCD | 40A 30mA | OG Flur, Ankleide, Eltern, Rollos
F07.1 | LS | B16A | Ankleide / Flur Beleuchtung
F07.2 | LS | B16A | Ankleide / Flur Steckdosen
F07.3 | LS | B16A | Eltern Beleuchtung
F07.4 | LS | B16A | Eltern Steckdosen
F07.5 | LS | B16A | OG Rolladenmotoren
F08 | RCD | 40A 30mA | OG Bad, Kind 1/2
F08.1 | LS | B16A | Kind 1, Kind 2, Badezimmer Beleuchtung
F08.2 | LS | B16A | Badezimmer Steckdosen
F08.3 | LS | B16A | Badezimmer Heizkörper
F08.4 | LS | B16A | Kind 1 Steckdosen
F08.5 | LS | B16A | Kind 2 Steckdosen
F08.6 | LS | B16A | reserve